可移式通用灯具（国家监督抽查）

组织部门：国家质量监督检验检疫总局

抽查范围：北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等6个省、直辖市150家企业生产的150批次产品

抽查时间：2015年第4季度

抽查概况：对产品的结构（走线槽、平稳性、夹紧力），外部接线和内部接线（电源连接方法、外部接线截面积、软线固定架、内部接线截面积），防触电保护，耐久性试验和热试验（耐久性试验），耐热、耐火和耐起痕（耐热，耐燃烧、防引燃），插入损耗，电源端子（骚扰电压）、谐波电流限值等14个项目进行了检验。本次抽查，有6批次产品不符合标准的规定

主要问题：软线固定架、防触电保护、外部接线截面积、谐波电流限制、电源端子（骚扰电压）等项目不合格

红榜　可移式通用灯具产品质量国家监督抽查合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OO眼保灯 | 欧欧 | OO-02 6W(24×019W/LEO模块) AC220V 50Hz | 2015-04-01 | 北京星辰万有科技有限公司 |
| 2 | 台灯 | / | TB-50301A/9YTH 2×MAX60W 220V～50Hz | 2015-07 | 上海成丰电器有限公司 |
| 3 | 智能灯 | / | IG001 100W (64×1.5W/LED) 220V～50Hz | 2015-07 | 上海广茂达光艺科技股份有限公司 |
| 4 | 可移式灯具 | OPPLE | MT-HY03T-02 6W 220V～ 50Hz | 2014-08-10 | 苏州欧普照明有限公司 |
| 5 | 台灯 | IKEA | B1017KNUBBIG 40W 110-240V～ 50/60Hz | 1532 | 制造商：IKEA of Sweden AB 生产厂：太仓肇丰电器有限公司 |
| 6 | （可移式荧光灯具）荧光台灯 | 健视 | TW-1806 18W 220V～ 50Hz | 2014-10-20 | 江阴经纬电子有限公司 |
| 7 | 移动式灯具 | / | C500009 40W 220V～ 50Hz | 2015-08-13 | 杭州德塔工艺灯饰电器有限公司 |
| 8 | 台灯 | / | MT168-3 MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-06-08 | 杭州飞月灯具厂 |
| 9 | 可移式灯具(台灯) | / | TL1401D 40W 220V～ 50Hz | 2015-08-10 | 杭州广林誉装饰材料有限公司 |
| 10 | LED台灯 | / | LED-TA05-007-57-W-1 9W 100-240V～ 50/60Hz | 2015-04 | 杭州鸿雁东贝光电科技有限公司 |
| 11 | 可移式白炽灯具（台灯） | / | L1201 40W 220V～ 50Hz | 2015-07-20 | 杭州提格科技有限公司 |
| 12 | 装饰台灯 | / | HT-A MAX 40W 220V～ 50Hz | 2015-08-10 | 新大生（杭州）工艺品有限公司 |
| 13 | LED台灯 | / | T100 7W 100-240V～ 50/60Hz | 2015-04 | 英飞特电子（杭州）股份有限公司 |
| 14 | 软管工作灯 | / | E001T Max25W 220V～50Hz | 2015-07 | 浙江豪庭灯饰有限公司 |
| 15 | 落地灯 | / | G0421 DuDERO 2XMAX40W 110-240V～50-60Hz | 2015-07 | 制造商：IKEA of Sweden AB 生产厂：浙江宙辉电器有限公司 |
| 16 | 可移动式灯具（台灯） | / | 281320 MAX60W 220V～ 50Hz | 2015-08 | 浦江恒诚工贸有限公司 |
| 17 | 装饰台灯 | / | BL-B03 MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-08-05 | 浙江蓓蕾布艺有限公司 |
| 18 | 白炽台灯 | 良亮 | MT9718 MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-03 | 制造商：上海良亮灯饰电器有限公司 生产厂：宁波良亮灯饰总厂 |
| 19 | LED台灯 | / | 999-63 5W 220V～50Hz | 2015-08 | 宁波市镇海良久灯具厂 |
| 20 | 台灯 | 阳光 | MTC105 MAX11W 220V～50Hz | 2015-06 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 |
| 21 | 可移动LED灯具 | / | YD-202 1.5W 220V～50Hz | 2015-06-29 | 临海市爱青尚家工艺品有限公司 |
| 22 | 可移式灯具台灯 | Junis | JY-24 MAX25W 220V～50Hz | 2015-07-10 | 临海市吉多仕灯饰有限公司 |
| 23 | 可移式白炽灯灯具 | / | WT-5077 1×MAX40W 220-240V～ 50Hz | 2015-07-21 | 制造商：新文行集团（香港）有限公司 生产厂：福建新文行灯饰有限公司 |
| 24 | 可移式灯具 | IKEA | B0008ALANG MAX100W 110-240V～ 50/60Hz | 1531 | 制造商：IKEA of Sweden AB 生产厂：良盛家饰品（厦门）有限公司 |
| 25 | 可移式白炽灯灯具 | / | 5038 1×MAX40W 220V～ 50HZ | 2015-03-27 | 石狮文行灯饰有限公司 |
| 26 | 可移式灯具 | / | TSK-A383A 5.5W 220V～ 50Hz | 1430 | 漳州灿坤实业有限公司 |
| 27 | 可移式灯具 | / | MT-WL5049T 1×MAX60W 220V～ 50Hz | 2015-04-07 | 东莞梵尔赛灯饰有限公司 |
| 28 | 可移式I类灯具 | / | TL6238 1×MAX100W 220V～ 50Hz | 2015-07 | 东莞汇川金属家具制造有限公司 |
| 29 | 台灯 | 百得诗特 | A09061 2XMAX60W 220V～ 50Hz | 2015-04 | 制造商：永莹辉贸易（上海）有限公司 生产厂：东莞嘉盛照明科技有限公司 |
| 30 | 可移式灯具 | / | LE-H501 8W 220V～ 50Hz | 2015-07-31 | 制造商：双鸟电器（深圳）有限公司 生产厂：东莞明新塑胶制品有限公司 |
| 31 | 台灯 | / | T002-TL 2×MAX40W 220V～ 50HZ | 2015-08-05 | 东莞市大朗希莉娜电器厂 |
| 32 | 可移式灯具 | / | T6005 1XMAX40W 220V～ 50Hz | 2014-09-15 | 东莞市灯圣实业有限公司 |
| 33 | 可移式自镇流荧光灯灯具 | / | T202-1 1×MAX18W 220V～ 50Hz | 2014-09 | 东莞市孚望实业投资有限公司 |
| 34 | 可移式灯具 | / | MT-1 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-07-08 | 东莞市弘莹灯饰有限公司 |
| 35 | 可移式白炽灯灯具 | / | JH023I-W 1×MAX60W 220-240V～ 50Hz | 2015-03 | 东莞市建辉灯饰有限公司 |
| 36 | 桌灯 | / | DNY0008 1×MAX60W 220V～ 50Hz | 2015-08 | 东莞市金亚金典灯饰有限公司 |
| 37 | 台灯 | brillar | B2001 1×MAX60W 220V～ 50Hz | 2015-07-20 | 东莞市寮步堡昱工艺制品厂 |
| 38 | 可移式灯具 | / | 81013 1×MAX60W 220V～ 50Hz | 2015-08 | 东莞市美瑞帝斯灯饰有限公司 |
| 39 | 可移动式灯具（台灯） | / | MS3358-2 1×MAX100W 220V～ 50Hz | 2015-06-11 | 东莞市民星灯饰有限公司 |
| 40 | 台灯 | / | GBT-4132 1XMAX60W 220V～ 50Hz | 2015-06-10 | 东莞市明极照明有限公司 |
| 41 | 落地灯 | / | 3C-001 4×MAX40W 220V-240V～50/60Hz | 2015-05 | 东莞市欧亚灯饰有限公司 |
| 42 | 可移式白炽灯具 | / | TL0103 1×MAX60W 220V～ 50Hz | 2015-08 | 东莞市顺辉照明有限公司 |
| 43 | 可移动式灯具（台灯） | / | 105800001130 MAX40W E14 220V～50Hz | 2015-03 | 东莞市新澳照明有限公司 |
| 44 | 可移式灯具 | / | MGT1115-1 MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-07-12 | 东莞市鑫华工艺灯饰有限公司 |
| 45 | 可移动式仿古棕色台灯 | / | 233D MAX10W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-07-25 | 东莞市亿富灯饰艺品有限公司 |
| 46 | 移动式灯具（台灯） | / | T1004 1XMAX40W 220V～ 50Hz | 2015-08-05 | 东莞市沅茂照明科技有限公司 |
| 47 | 台灯 | / | TC002-02 MAX9W 220V～ 50Hz | 2015-02-05 | 制造商：克兹米商贸（上海）有限公司 生产厂：东莞小泉照明有限公司 |
| 48 | 台灯 | / | 67413 4W 220V-240V～ 50/60Hz | 2015WK19 | 制造商：飞利浦（中国）投资有限公司 生产厂：东莞雅士电子有限公司 |
| 49 | 欧司朗LED光溢台灯升级版 | / | LED CIRCLEPRO 9W 220V～ 50Hz | 2015-07-11 | 制造商：欧司朗（中国）照明有限公司 生产厂：东莞永冠电子科技有限公司 |
| 50 | 可移式灯具 | / | ZR901-00 1×MAX60W 220-240V～50/60Hz | 2015-08-14 | 东莞永晋灯饰有限公司 |
| 51 | 台灯 | / | YT1403-1 1XMAX40W 220V～ 50Hz | 2014-10-25 | 东莞裕新灯饰有限公司 |
| 52 | 放大镜台灯 | / | F500C 15W 220V～ 50Hz | 2015-07-21 | 惠州新力达电子工具有限公司 |
| 53 | 孩视宝LED台灯 | 孩视宝 | VL503 10W 220-240V～ 50Hz | 2015-07-26 | 永胜（东莞）电子有限公司 |
| 54 | LED护眼台灯 | / | TBL-003-50K-SR 10.4W 100-240V～50/60Hz | 2015-06-24 | 佛山冠今光电科技有限公司 |
| 55 | 台灯 | / | T-05S1 MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-04 | 佛山市路司照明有限公司 |
| 56 | 台灯 | / | MT-1005 MAX40W 220V～50Hz | 2015-08 | 佛山市申普电器有限公司 |
| 57 | 台灯 | / | GD-308 MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-06-03 | 佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司 |
| 58 | 台灯 | / | MT-393 MAX40W 220V～50Hz | 2015-08 | 佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司 |
| 59 | 台灯 | / | MT-633 MAX40W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-04-18 | 佛山市顺德区欧雅仕照明电器有限公司 |
| 60 | 触摸型电子台灯 | / | CT-188 23W 220V～ 50Hz | 2015-01 | 广东顺德高迅电子股份有限公司 |
| 61 | 开林牌台灯 | （图形商标） | HL-B5152 MAX14W 100-240V～50/60Hz | 2015-07-13 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 |
| 62 | 落地灯 | / | 227-LT5 154 54W 220V-240V～50/60Hz | 2015-07 | 广州市耐贝西照明有限公司 |
| 63 | 台灯 | / | T1168 MAX60W 220V～50Hz | 2015-06 | 惠州市镁高灯饰有限公司 |
| 64 | 台灯 | / | SCC713W 1×14W(MAX) 220V～ 50Hz | 2015-04-03 | 制造商：松下电器机器（北京）有限公司 生产厂：惠州市直昌灯饰有限公司 |
| 65 | 可移动LED灯具 | / | BB08 HARTE 3W 220V～50Hz | 2014-12 | 制造商：IKEA of Sweden AB 生产厂：喜斯达电器（惠州）有限公司 |
| 66 | 台灯 | 明可达 | MT001Y 25W 220V～ 50Hz | 201506A119 | 鹤山市明可达实业有限公司 |
| 67 | 座夹多用灯 | 天利照明 | SL-108A MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-01-26 /10120158026 | 鹤山市新利电器实业有限公司 |
| 68 | 台灯 | / | MT-8374 1×MAX40W 220V～50Hz | 2015-08-05 | 江海区豪利胜灯饰加工厂 |
| 69 | 可移式灯具 | （图形商标） | MT-1 1×MAX40W 220～ 50Hz | 2015-08-03 | 江门名豪佳业灯饰照明有限公司 |
| 70 | 可移式灯具（台灯） | 海菱 | MF0006/1 1×MAX10W 220V～ 50Hz | 2015-07-29 | 江门市海菱家居饰品有限公司 |
| 71 | 可移式灯具 | （图形商标） | JHTL-1 1×MAX60W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-06-03 | 江门市金汉灯饰有限公司 |
| 72 | 可移式白炽灯灯具 | / | MT-JY1401 1×MAX40W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-08-16 | 江门市骏扬照明电器有限公司 |
| 73 | 台灯 | / | MT-1 1×MAX60W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-07-28 | 江门市美琦灯饰有限公司 |
| 74 | 可移式灯具 | / | MT-1 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-07-30 | 江门市明照灯饰制造有限公司 |
| 75 | 可移式灯具 | （图形商标） | MT-4 4×MAX40W 220-240V～ 50Hz | 2015-07-05 | 江门市牧羊人照明电器有限公司 |
| 76 | 台灯 | （图形商标） | 9913 1×MAX40W 220V～50Hz | 2015-07-30 | 江门市蓬江区迪亚斯灯饰有限公司 |
| 77 | 可移式白炽灯具 | WONGA | MT-01 1×MAX4W 220V～50Hz | 2015-03-05 | 江门市蓬江区皇嘉灯饰电器制造厂 |
| 78 | 台灯 | / | YMF-4-129 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-08-01 | 江门市永明丰照明有限公司 |
| 79 | 移动式灯具（台灯） | （图形商标） | 9609B-T 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-08-01 | 江门市悦高照明电器有限公司 |
| 80 | LED护眼台灯 | YETRUN悦泉 | 86009-6 7W AC220V 50Hz | 2014-12-11 | 江门市悦泉电器有限公司 |
| 81 | 可移式白炽灯灯具 | 诗碧珈 | HT-T30134 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-07-08 | 江门文行灯饰有限公司 |
| 82 | 可移式LED台灯 | / | T2 12W 100-240V～50/60Hz | 2015-06 | 深圳市飞鹤电子有限公司 |
| 83 | 可移式LED台灯 | （图形商标） | HSD9012A-S 10W 100-240V～ 50/60Hz | 2015-05 | 深圳市好时达电器有限公司 |
| 84 | 台灯 | Lian | DF-LP1102T 1.8W(直流电机）+1×MAX15W 220V～50Hz | 2015-03 | 深圳市联创科技集团有限公司 |
| 85 | LED触摸调光台灯 | 索佳光电 | SG-WL5W-08 5W 100-240V～50/60Hz | 2015-03 | 深圳市索佳光电实业有限公司 |
| 86 | 可移式灯具（LED健康台灯） | 小二郎 | Y520 8W 100-240V～ 50Hz | 2015-06-20 | 深圳市优之阳科技有限公司 |
| 87 | LED可移动式灯具 | / | YT014B 8W 12VDC | 2015-06 | 深圳市宇华艺光光电有限公司 |
| 88 | 可移动式LED灯具 | （图形商标） | LTS-980-02-61 10W 100-240V～ 50/60Hz | 2015-08 | 永曜电机（深圳）有限公司 |
| 89 | 飞利浦韵铃桌灯 | PHILIPS | 36284 1×MAX40W 220-240V～50/60Hz | 05/1530 | 制造商：飞利浦（中国）投资有限公司 生产厂：飞利浦灯饰制造（深圳）有限公司 |
| 90 | LED触摸调光台灯 | （图形商标） | LS1038 5.5W 220V～50Hz | 2015-02-09 | 制造商：深圳市聚作照明股份有限公司 生产厂：深圳市聚作照明股份有限公司龙岗分公司 |
| 91 | 可移式灯具 | / | MA5002 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015年1季度 | 广东钜豪照明电器有限公司 |
| 92 | 可移式灯具 | PHILIPS | 31667 5W（12×0.4W/颗LED） 220V-240V～ 50/60Hz | 1529 | 制造商：飞利浦（中国）投资有限公司 生产厂：均胜灯饰（中山）有限公司 |
| 93 | 可移式灯具 | 欧普照明 | MT-HY03T-13 8W (18×0.4W/LED模块) 220V～ 50Hz | 2015-06-15 | 欧普照明电器（中山）有限公司 |
| 94 | 可移式灯具 | / | FXMT-1 1×Max12W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-07-20 | 制造商：中山市松普电器照明有限公司 生产厂：中山市富兴灯饰电器有限公司 |
| 95 | 可移式灯具系列（台灯） | / | MT758-1 1×MAX40W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-08-03 | 中山市奥丽弗灯饰有限公司 |
| 96 | 可移式LED灯具 | / | BL-1391 6W(16×0.5W/LED module) 220V～ 50Hz | 2015-08-06 | 中山市百利威灯饰有限公司 |
| 97 | 可移式白炽灯具 | / | MT-01 1×MAX40W 220V～ 50/60Hz | 2015-04-08 | 中山市创丽特灯饰电器有限公司 |
| 98 | 台灯 | / | DG-9001T MAX40W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-07-30 | 中山市帝高灯饰有限公司 |
| 99 | 台灯 | / | MT-306D 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-08-14 | 中山市东升镇庄煜灯饰制造厂 |
| 100 | 可移式灯具 | / | DM006 1×MAX60W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-07-06 | 中山市福麟灯饰有限公司 |
| 101 | 可移式白炽灯灯具 | / | GH6009 1×MAX60W 220V～ 50Hz | 2015-08-19 | 中山市高焓照明灯饰有限公司 |
| 102 | 可移式白炽灯具 | / | MT8985 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-08-04 | 中山市古镇高雅灯饰电器厂 |
| 103 | 台灯 | / | SJ257-1 1×MAX60W 220V～50Hz | 2015-08-13 | 中山市古镇力轩灯饰厂 |
| 104 | 可移式白炽灯灯具（落地灯） | / | ML-225B MAX25W 220V～ 50Hz | 2015-08-18 | 中山市古镇利华达电子厂 |
| 105 | 台灯 | / | MT-1 1×MAX40W 220V-240V～ 50/60Hz | 2015-07-30 | 中山市古镇四通灯饰有限公司 |
| 106 | 可移式灯具 | / | MT201 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-08-14 | 中山市古镇仝天灯饰厂 |
| 107 | 台灯 | / | MT1454 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-03-06 | 中山市冠之明家居用品装饰有限公司 |
| 108 | 可移式LED灯具 | GUANYA冠雅 | LA-F128 8W 220V-240V～ 50/60Hz | 2015-06-16 | 中山市光阳电器有限公司 |
| 109 | 可移式灯具 | / | MT1406/B 1×MAX40W 220V-240V～ 50/60Hz | 2015-04-02 | 中山市横栏镇金丰美照明灯饰厂 |
| 110 | 可移式灯具 | / | MT-04 MAX40W 220V-240V～ 50/60Hz | 2015-06-28 | 中山市横栏镇晶博艺灯饰厂 |
| 111 | 台灯 | / | MT859 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-08-08 | 中山市横栏镇钜目照明电器厂 |
| 112 | 可移式灯具（台灯） | / | MT55068/1T 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-07-24 | 中山市横栏镇米金灯饰厂 |
| 113 | 可移式白炽灯具 | / | YTX-1582/1 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-08-09 | 中山市横栏镇御庭轩照明电器厂 |
| 114 | 可移式灯具（台灯） | / | MT2804/1 1×MAX40W 220V-240V～ 50/60Hz | 2015-07-20 | 中山市宏光照明电器有限公司 |
| 115 | 可移式灯具 | / | MT-1040 1×MAX40W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-06-30 | 中山市华派照明有限公司 |
| 116 | 可移式灯具 | / | T0002 1×MAX40W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-08-03 | 中山市极美照明电器有限公司 |
| 117 | 落地灯 | / | JK8817-1D 1×MAX40W 220-230V～ 50Hz | 2015-06-24 | 中山市捷高电器照明有限公司 |
| 118 | 可移式灯具 | / | JPT-002 60W 220V～ 50Hz | 2015-03-20 | 中山市晶品照明灯饰有限公司 |
| 119 | 台灯 | / | D2234 1×MAX60W 220V～ 50Hz | 2015-05-25 | 中山市巨光电器有限公司 |
| 120 | 台灯 | / | MT01A 1×MAX25W 220V～ 50Hz | 2015-07-28 | 中山市开元灯饰有限公司 |
| 121 | 可移式式白炽灯具 | / | LYD TD-A 1×Max60W 220V～ 50Hz | 2015-08-02 | 中山市莱韵达照明灯饰有限公司 |
| 122 | 可移式白炽灯具 | / | MT1100 1×MAX100W 220V～ 50Hz | 2015-03-20 | 中山市马斯登照明电器有限公司 |
| 123 | 台灯 | / | 3438-7.5-60713 1×MAX 40W 220V～ 50Hz | 2015-08-12 | 中山市玫瑰灯饰有限公司 |
| 124 | 移动式灯具（台灯） | / | TD-2 1×Max40W 220V～ 50Hz | 2015-01-04 | 中山市明吉照明电器有限公司 |
| 125 | 台灯 | / | MS-2005 1×MAX40W 220V/230V～ 50Hz/60Hz | 2015-08-12 | 中山市明生灯饰有限公司 |
| 126 | 可移式灯具（台灯） | / | T8614 Max60W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-07-19 | 中山市明图灯饰有限公司 |
| 127 | 可移式灯具（台灯） | / | MT99005/1 1×MAX60W 220-230V～ 50/60Hz | 2015-05 | 中山市铭锋灯饰有限公司 |
| 128 | 台灯 | / | NWT001B 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-04 | 中山市南威灯饰有限公司 |
| 129 | 可移动式灯具 | / | S446598-01A 1×MAX60W 220V-240V～ 50/60Hz | 2015-06 | 中山市诺克照明有限公司 |
| 130 | 台灯 | / | T005160 60W 220V～ 50Hz | 2015-07-06 | 中山市乔本灯饰有限公司 |
| 131 | 台灯 | / | HT01 1×MAX40W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-08-13 | 中山市群利灯饰有限公司 |
| 132 | 台灯 | / | MT-366 MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-08 | 中山市胜宝灯饰有限公司 |
| 133 | 可移式灯具（台灯） | / | MT00021 1×MAX40W 220-230V～ 50/60Hz | 2015-06 | 中山市胜球灯饰集团有限公司 |
| 134 | LED台灯 | / | MT-8061A 5W 220V～ 50Hz | 2015-08 | 中山市视立康照明电器有限公司 |
| 135 | 可移式灯具 | / | MSD-T7000-S 1×MAX25W 220V-240V～ 50/60Hz | 2015-07 | 中山市顺邦照明电器厂 |
| 136 | 可移式白炽灯具 | / | TKST-1 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-07-25 | 中山市图卡斯灯饰有限公司 |
| 137 | 台灯 | / | MT007 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-08 | 中山市万达丰灯饰电器有限公司 |
| 138 | 台灯 | / | 233T 1×MAX40W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-04-13 | 中山市夏盟科技灯饰有限公司 |
| 139 | 夹子灯 | / | TG600d MAXA40W 220V～ 50Hz | 2015-05 | 中山市相红电器有限公司 |
| 140 | 可移式灯具 | / | MT-6010 MAX40W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-05 | 中山市翔辉照明灯饰有限公司 |
| 141 | 台灯 | / | BD-10827T/L1 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-05 | 中山市小榄镇百大灯具厂 |
| 142 | 台灯 | / | MT9139-1 MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-05 | 中山市小榄镇占美灯饰电器厂 |
| 143 | 台灯 | / | MT003 3× MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-04-18 | 中山市伊莎贝尔灯饰电器有限公司 |
| 144 | 可移式灯具 | 宜家灯饰 | MT-YJ520 1×MAX40W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-07 | 中山市宜家灯饰有限公司 |

注：按行政区域排序

黑榜　可移式通用灯具产品质量国家监督抽查不合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台灯（青花苹果小） | 洁亿 | TCQH012 MAX15W 220V 50Hz | 2015-05-28 | 洁亿施康（北京）科技发展有限公司 | 软线固定架、防触电保护、电源端子（骚扰电压） |
| 2 | LED可移式灯具 | / | 72007 7.5W 100-240V～50/60Hz | 2015-07 | 制造商：飞利浦（中国）投资有限公司 生产厂：佛山市利升光电有限公司 | 电源端子（骚扰电压） |
| 3 | 可移式白炽灯灯具（台灯） | / | HY-8826T 1×MAX40W 220V～ 50Hz | / | 中山市古雅灯饰有限公司 | 防触电保护 |
| 4 | 台灯 | / | SCMT02-1 2×MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-07 | 中山市尚层兄弟照明有限公司 | 防触电保护 |
| 5 | 移动式灯具 | / | T001 1×MAX40W 220V～ 50Hz | 2014-12 | 中山市文联灯饰有限公司 | 外部接线截面积、软线固定架、电源端子（骚扰电压） |
| 6 | 荧光台灯 | / | F210 11W 220V～ 50Hz | 2015-07-20 | 中山市小榄镇丰缘电子电器厂 | 谐波电流限制 |

注：按行政区域排序