普通照明用自镇流荧光灯（国家监督抽查）

组织部门：国家质量监督检验检疫总局

抽查范围：上海、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、广东、重庆、四川等10个省、直辖市75家企业生产的75批次产品

抽查时间：2015年第4季度

抽查概况：对产品的互换性、防触电保护、机械强度、耐热性、防火与防燃、故障状态、灯功率、光通量、光效、显色指数、色容差、2000h光通维持率、能效限定值、谐波电流限值、骚扰电压、辐射电磁骚扰等16个项目进行了检验。本次抽查，有15批次产品不符合标准的规定

主要问题：互换性、能效限定值、谐波电流限值、骚扰电压、灯功率、色容差、2000h光通维持率、光通量、显色指数等项目不合格

红榜　普通照明用自镇流荧光灯产品质量国家监督抽查合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通照明用自镇流荧光灯 | PHILIPS | YPZ 220V/18W50Hz/3U-RR | 2015-05-05 | 飞利浦（中国）投资有限公司 |
| 2 | 三基色电子节能灯 | SHLY | YPZ 220/11-2U-6500K | 2015-03/1503-01 | 上海绿源电器有限公司 |
| 3 | 长寿型电子节能灯 | （图形商标） | YPZ 220V 23W-U/T3·RR | 2015-03-09 | 通用电气照明有限公司 |
| 4 | 紧凑型电子节能灯 | NTG 恺弈照明 | YPZ 220/09-MS-RDE27 | 2014-12/50D11 | 上海厚睦莱电器科技有限公司 |
| 5 | 高效节能荧光灯 | 虹光之星 | YPZ 220/2U-11 | 2015-01 | 常州市武进区邹区瑞光照明电器厂 |
| 6 | 高效电子节能灯 | 麦丹尔 | YPZ-2U-11W | 2015-02 | 常熟市新航照明电子有限公司 |
| 7 | 高品质护眼节能灯 | 得撒 | YPZ 220/7-2U | 2015-05-20 | 镇江耀能电子科技有限公司 |
| 8 | 自镇流荧光灯 | 电工牌 | YPZ 220/13-2U·RR | 2015-04 | 南京中电熊猫照明有限公司 |
| 9 | 紧凑型电子节能灯 | TCP 强凌 | YPZ 220/14-S·RR·T | 2015-02/1505217 | 镇江强凌电子有限公司 |
| 10 | 高效节能灯 | 开尓 | YPZ220/13-SRR E27 13W | 2015-03 | 杭州旭光照明电器有限公司 |
| 11 | 自镇流荧光灯 | 宇中高虹 | YPZ220/14-SP.RR.D 14W | 2015.Ⅱ | 杭州宇中高虹照明电器有限公司 |
| 12 | 纯三基色电子节能灯 | 禾家佳 | YPZ220/23-QSP.RR.D 23W | 2015-05 | 临安华海照明电器有限公司 |
| 13 | 高效节能灯 | 科光 | YPZ220V/9-S 9W | 2015-01 | 浙江科光照明科技有限公司 |
| 14 | 超高亮度节能灯 | 球通 | YPZ220/11.D 11W | 2015-04 | 温州市球通照明器材有限公司 |
| 15 | 自镇流荧光灯 | 阳光 | YPZ220V20W 50Hz/3u-RR 20W | 2015-03 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 |
| 16 | 太极节能灯 | 太极 | YPZ220/23-S.RR 23W | 2015.Ⅱ | 浙江长兴昌盛新光源有限公司 |
| 17 | 创益电子节能灯 | 创益 | YPZ220/13-S.RR 13W | 2015.Ⅰ | 绍兴创益照明电器有限公司 |
| 18 | 电子节能灯 | 星度 | YPZ220/9-SP-RR 9W | 2015.I | 浙江星度电器有限公司 |
| 19 | 自镇流荧光灯 | （图形商标） | YPZ-220/9 6500K 220V 50Hz 72mA | 2015-05 | 厦门顺得安电子有限公司 |
| 20 | 半螺旋节能灯 | （图形）+梦之光 | YPZ 220/14-S.RR.D 220V 50Hz 14W 6500K | 2014-12 | 漳州和泰电光源科技有限公司 |
| 21 | 三基色电子节能灯 | SUNSHN尚选 | YPZ 220V/S 23W 220-240V 50Hz | 2015-05 | 厦门尚选照明有限公司 |
| 22 | 三基色电子节能灯 | seebest视贝 | YPZ 220V/13-S 220-240V 50Hz 13W | 2015-03-02 | 厦门视贝科技有限公司 |
| 23 | 电子节能灯 | （图形商标） | YPZ 220/8-FS.RR.D E27 50Hz 6500K | 2014-12 | 福建信实节能照明有限公司 |
| 24 | 紧凑型电子节能灯 | TOPSTAR | YPZ 220/13-T3S1 2700K E27 13W 220VAC 50Hz | 2015-01-05/150105 | 厦门通士达照明有限公司 |
| 25 | 电子节能灯 | KINJAN | YPZ 220/36-SP·RR·D 36W 220V 50Hz | 2014-12-05 | 龙岩市易佰特节能照明有限公司 |
| 26 | 纯三基色电子节能灯 | LitShine | YPZ 220/13-T3 S RR 120mA 220V 50Hz | 2015-05/1505 | 厦门蓝水电子有限公司 |
| 27 | 节能灯 | （图形）+海德信+HYDERSON | YPZ 220/24-S.RR.D 220V 50Hz 24W 6500K | 2014-11/GJ05 | 海德信（漳州）电光源有限公司 |
| 28 | 节能灯 | MEGAMAN | 3P411-E27-27K 11W 220-240V～50/60Hz | 2015-03/15W10 | 利胜电光源（厦门）有限公司 |
| 29 | 节能灯 | dahom | ESP214GN 14W E27-2700K 220-240V 50Hz | 2015-01/1501 | 德泓（福建）光电科技有限公司 |
| 30 | 2U节能灯 | 萤火虫+FIREFLY | YPZ 220/8-2U·RR 220V～ 50Hz | 2015-02 | 厦门市东林电子有限公司 |
| 31 | 电子节能灯 | 久鹰 | YPZ 220/14-2U 14W 220V 50Hz | 2015-04-25/2015.Ⅱ | 江西久鹰照明电器有限公司 |
| 32 | 节能灯 | 索普信 | YPZ 220/08-S.RR 8W 220-240V 50Hz | 2014-12 | 江西索普信实业有限公司 |
| 33 | 一体电子节能灯 | 奥依迪 | YPZ 220/14-S 14W 220V 50Hz | 2015-05/2015.Ⅱ | 江西汇荣实业有限公司 |
| 34 | 电子节能灯 | （图形）+Midea | YPZ 220/14-3U/RR 14W 220V 50Hz | 2014-12-06/1412FM | 江西美的贵雅照明有限公司 |
| 35 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 红壹佰 | YPZ220V 11W 50Hz/2U-RR | 2015-03 | 烟台红壹佰照明有限公司 |
| 36 | 安彩节能灯 | 安彩 | YPZ220/11-ST3.RR.D 11W | 2015-01 | 河南安彩照明有限公司 |
| 37 | 螺旋电子节能灯 | 丽比特 | YPZ220/13W-S.RR AC220V 50Hz | 2015.Ⅰ | 江门市丽比特照明有限公司 |
| 38 | JM 2U 8W 荧光节能灯 | 嘉美 | YPZ220/8-2U·RD | 2015-04 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 |
| 39 | 2U节能灯 | 百灵鸟 | YP220/7-2U 7W AC220V 50Hz | 2015.Ⅱ | 江门市百灵电子有限公司 |
| 40 | 自镇流荧光灯 | 华强 | YPZ 220/9-2U.RR.D | 2015 Ⅲ | 佛山市顺德区华强本邦电器有限公司 |
| 41 | T4电子节能灯 | FSL | YPZ220/15-3U·RR | 2015-Ⅰ | 佛山电器照明股份有限公司 |
| 42 | 超值星电子节能灯（自镇流荧光灯） | OSRAM | YPZ220V 10W 50Hz 100mA/2U-T3·RR·E27 | 2015-05 | 欧司朗(中国)照明有限公司 |
| 43 | 节能灯 | （图形商标） | YPZ-220/15 15W AC220V 50/60Hz 92mA 入0.60 S-15W RR 3312A | 2014-11-13 | 佛山市顺德区科本电器有限公司 |
| 44 | 高品质2U节能灯 | GLOWS 格能 | YPZ220/8 AC∶220V～50/60Hz RR | 2015-03-05 | 佛山市格能照明电器有限公司 |
| 45 | 高效迷你螺旋节能灯 | BODI | YPZ220/9-MS 9W 220V 50Hz | 2015-04 | 广州市波迪光电新技术有限公司 |
| 46 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 高迅照明 | YPZ 220/13-S·ф9·RR·D | 2015 Ⅰ | 广东顺德高迅电子股份有限公司 |
| 47 | 电子节能灯 | TCL | YPZ 220/11-2U.RR 11W 50Hz 220-240V | 15IA | 惠州TCL照明电器有限公司 |
| 48 | 2U电子节能灯 | 西利 | YPZ220/13-2U | 2015.Ⅱ | 佛山市南海万时达照明电器有限公司 |
| 49 | 普通照明用自镇流荧光灯 | （图形商标） | YPZ 220/20-3U.RD.D 20W | 2015 Ⅲ | 广东本邦电器有限公司 |
| 50 | 照明节能灯 | 乔森 | YPZ-QSL/QLX-24W | 2015-Ⅱ | 中山市乔森电气有限公司 |
| 51 | 2U节能灯 | 欧普 | YPZ 220/11-2U | 2015-04-20 | 欧普照明电器（中山）有限公司 |
| 52 | 电子节能灯 | 小器鬼 | YPZ 220/11-0DBB | 2015-03 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 |
| 53 | 电子节能灯 | 金陵 | YPZ 220/8-2U·D | 2015-05 | 中山市古镇金陵照明电器厂 |
| 54 | 纯三基色高效节能灯 | 泰格尔 | YPZ 220/5-S2U | 2015-I | 中山市泰乐照明电器有限公司 |
| 55 | OS-2U 节能灯 | 澳克士 | YPZ 220/9-2U.RR.D | 2015-Ⅱ | 中山市澳克士照明电器有限公司 |
| 56 | 高效电子节能灯 | 滨辉 | YPZ-220V 50Hz 7W | 2015-04 | 中山市古镇滨辉照明电器厂 |
| 57 | 电子节能灯 | 三雄·极光 | YPZ 220V 13W 50Hz/S-φ9·RR | 2015-04/2015.04C | 重庆三雄极光照明有限公司 |
| 58 | 高效电子节能灯 | （图形商标） | YPZ 220/25-ZS 25W 160mA RR-D 220V 50Hz | 2015-03-25 | 成都一三五星实业有限公司 |
| 59 | 电子节能灯 | （图形）+圣路 | YPZ 220/14-2S 14W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-03-02/15030204 | 成都圣路电器有限公司 |
| 60 | 高效电子节能灯 | （图形）+雪莱特+Cnlight | YPZ 220/5-2UA·RR 5W 220V 50Hz 41mA | 2015年第二季度/15ⅡS | 四川雪莱特光电科技有限公司 |

注：按行政区域排序

黑榜　普通照明用自镇流荧光灯产品质量国家监督抽查不合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效节能灯 | 仪光 | YPZ 220/13·RRD | 2015-I | 仪征市新兴照明有限公司 | 互换性、灯功率,骚扰电压 |
| 2 | 电子节能灯 | FRD | YPZ220-50Hz 6500K 18W | 2015.Ⅱ | 临安市福来得照明电器有限公司 | 骚扰电压 |
| 3 | 绿森节能灯 | 绿森 | 9W 6400K 220V 50Hz | 2015-04 | 淳安县中威照明电器制造有限公司 | 谐波电流限值、骚扰电压 |
| 4 | 达能节能灯 | 达能 | YPZ220/23-SS 23W | 2014.Ⅳ | 杭州达然节能灯厂 | 色容差、骚扰电压 |
| 5 | 高效电子式节能灯 | 有信 | YPZ 220V/12W | 2014.Ⅳ | 淳安有信照明电器有限公司 | 骚扰电压 |
| 6 | 纯三基色节能灯 | 九正 | YPZ220/15-6500K 15W | 2015.Ⅰ | 临安九正照明电器有限公司 | 显色指数、谐波电流限值、骚扰电压 |
| 7 | 自镇流荧光灯 | （图形）+华驰 | YPZ 220V/14W-2U-RR-E27 14W 220V-240V 50/60Hz | 2015-04/2015-Ⅳ | 江西合力照明电器有限公司 | 灯功率、色容差、2000h光通维持率、谐波电流限值、骚扰电压 |
| 8 | 电子式节能灯 | （图形商标） | YPZ 220/18-S·RR·D103 AC220V/50 18W | 2015-05/J1 | 江门市创亚照明电器有限公司 | 骚扰电压 |
| 9 | 节能灯 | （图形商标） | YPZ220/20-S·RR NC | 2015-01-22 | 佛山市顺德区欧和照明电器有限公司 | 灯功率、光通量 |
| 10 | 小全螺节能灯 | DOLAMP 东亮照明 | YPZ 220V/5-FS·RR·D | 2015Ⅱ | 佛山市顺德区正点电器有限公司 | 骚扰电压 |
| 11 | 螺旋型电子节能灯 | 嘉跞饰 | AC220 50/60Hz 26W | A015 | 蓬江区欧丝迪照明电器厂 | 骚扰电压 |
| 12 | 三基色环保型节能灯 | 亿通 | AC220V 50Hz I≤0.02A 3W | 2015-Ⅲ | 中山市亿通电器有限公司 | 能效限定值、谐波电流限值、骚扰电压 |
| 13 | 2U节能灯 | 海懿 | YPZ 220/240V-2U 7W | 2015-05 | 中山市海懿照明电器有限公司 | 谐波电流限值、骚扰电压 |
| 14 | 小半螺节能灯 | 百美佳照明 | YPZ 220-15W | 2015/E | 中山市显亮照明科技有限公司 | 互换性、能效限定值、谐波电流限值、骚扰电压 |
| 15 | 迷你小全螺电子节能灯 | 欧邦照明 | AC170V-220V 50/60Hz 9W | 2015-I | 中山市丁臣照明电器有限公司 | 互换性、谐波电流限值、骚扰电压 |

注：按行政区域排序