淋浴用花洒（国家监督抽查）

组织部门：国家质量监督检验检疫总局

抽查范围：北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、广东等7个省、直辖市72家企业生产的72批次产品

抽查时间：2015年第4季度

抽查概况：对产品的管螺纹精度、安全性能、耐急冷急热性能、耐腐蚀性能、密封性能、机械强度、流量、整体抗拉性能、温降、手持式花洒防虹吸性能等10个项目进行了检验。本次抽查，有11批次产品不符合标准的规定

主要问题：管螺纹精度、流量、手持式花洒防虹吸性能等项目不合格

红榜　淋浴用花洒产品质量国家监督抽查合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翠思 | 科勒 | 98220T-CP | 2015-07-13 | 北京科勒有限公司 |
| 2 | 手握式淋浴头（可切换） | TOTO | DB193CMFR | 2015-08-11 | 东陶（大连）有限公司 |
| 3 | 淋浴用花洒 | （图形商标） | DN15 H型 | 2015-08 | 上海市外冈水暖器材厂 |
| 4 | 淋浴用花洒 | / | 146104 | 2015-08-02 | 上海汇泉水暖洁具有限公司 |
| 5 | 淋浴用花洒 | 汉斯格雅 | 26521400 | 2015-04-16 | 汉斯格雅卫浴产品（上海）有限公司 |
| 6 | 淋浴用花洒 | 绿太阳 | 8185 | 2015-08-11 | 上海绿太阳建筑五金有限公司 |
| 7 | 淋浴用花洒 | 动动手 | 008081 | 2015-08-08 | 上海欧雷诺五金有限公司 |
| 8 | 花洒 | LAVO | BE20833-26 | 2015-05-18 | 宏洋金属（昆山）有限公司 |
| 9 | 淋浴用花洒 | Roca | AP00004100 | 2014-07-18 | 乐家洁具（苏州）有限公司 |
| 10 | 淋浴用花洒 | FANSKI | DLN304-1 | 2015-07-10 | 南京菲时特实业有限公司 |
| 11 | 淋浴用花洒 | / | 3F1618F | 2015-07-25 | 浙江花乐卫浴有限公司 |
| 12 | 淋浴用花洒 | / | S6538 | 2015-07-19 | 浙江健龙卫浴有限公司 |
| 13 | 全铜麦克风花洒 | FLOVA | FH516 | 2014-09 | 浙江丰华卫浴有限公司 |
| 14 | 淋浴用花洒 | / | 2号花洒 | 2015-05-26 | 欧路莎股份有限公司 |
| 15 | 淋浴用花洒 | 蒙帝卡欧 | MSH18 | 2015-07-10 | 温州市蒙帝卡欧洁具有限公司 |
| 16 | 淋浴用花洒 | / | YL62 | 2015-07 | 埃美柯集团有限公司 |
| 17 | 淋浴用花洒 | / | Sy3201-1 | 2015-08-10 | 慈溪市松业洁具有限公司 |
| 18 | 淋浴花洒 | / | 6073006 | 2015-08-13 | 雅鼎创意家居股份有限公司 |
| 19 | 淋浴用花洒 | / | 5816 | 2015-08 | 杭州港信电器有限公司 |
| 20 | 手提喷头 | 老铜匠 | LSP0001 | 2015-08-15 | 玉环县老铜匠铜制品有限公司 |
| 21 | 升降花洒 | （图案） | LD19309 | 2015-06-01 | 申鹭达股份有限公司 |
| 22 | 松霖一键花洒 | SoLux | A001 | 2015-07-06 | 厦门松霖家居有限公司 |
| 23 | 手持花洒单功能 | / | 110100 | 2015-08-10 | 厦门格霖卫浴有限公司 |
| 24 | 淋浴花洒 | JOYOU | 551071 | 2015-08 | 中宇建材集团有限公司 |
| 25 | 手持花洒 | 吉科 | H01011 | 2015-07-05 | 厦门吉科卫浴有限公司 |
| 26 | 三功能手持花洒 | 过江龙 | GJL-H010 | 2015-07-15 | 福建过江龙水暖有限公司 |
| 27 | 手持花洒软管组合 | HCG | BF0016CP | 2015-03-31 | 优达（中国）有限公司 |
| 28 | 手持花洒 | / | A116101 | 2015-08-04 | 厦门欧圣斯科技有限公司 |
| 29 | 五功能手提花洒 | JOMOO | S24075-2B03-9 | 2015-05-21 | 九牧厨卫股份有限公司 |
| 30 | 手持花洒 | / | B08021 | 2015-08-10 | 厦门市颂雨水暖有限公司 |
| 31 | 花洒套装 | （图案） | 2L21H754 | 2015-05-16 | 福建福泉集团有限公司 |
| 32 | 花洒 | EASO | 18151 | 2014-09-23 | 厦门英仕卫浴有限公司 |
| 33 | A11单功能花洒 | / | A11911 | 2015-07-20 | 厦门洁朗卫浴有限公司 |
| 34 | 手握花洒 | HHSN | 5A317 | 2015-07 | 辉煌水暖集团有限公司 |
| 35 | 单功能手持花洒 | 金诚霖 | H10901 | 2015-07-29 | 厦门金诚霖建材有限公司 |
| 36 | 手持花洒 | / | S0115 | 2015-08-18 | 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 |
| 37 | 单功能手持花洒 | / | 2.B119-04-01H1H5 | 2015-08-03 | 广东凯勒斯卫浴实业有限公司 |
| 38 | 手持花洒 | Aqualem | FS1102 | 2015-07-20 | 开平市炫牌卫浴有限公司 |
| 39 | 单功能手持花洒 | / | 2.B119-04-01H1H5 | 2015-08-03 | 开平市汉顺洁具实业有限公司 |
| 40 | 淋浴用花洒 | / | 315-B1 | 2015-08 | 佛山市顺德区出奇卫浴洁具有限公司 |
| 41 | 三功能手持花洒 | DELTA | DCS65D-CH | 2015-05-21 | 得而达水龙头（中国）有限公司 |
| 42 | 单功能手持花洒（浴室淋浴用） | TOTO | DM707CFR | 2015-07-29 | 东陶机器（广州）有限公司 |
| 43 | 淋浴用花洒 | MOEN | 124575 | 2015-07-28 | 广州摩恩水暖器材有限公司 |
| 44 | ID-306花洒 | 爱迪雅 | ID-306 | 2015-07-01 | 广东爱迪雅卫浴实业有限公司 |
| 45 | 三功能手持花洒套装 | ARROW箭牌卫浴 | AFS301TZ | 2015-07-22 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 |
| 46 | 淋浴用花洒 | 恒洁 | 2004-7 | 2015-04-18 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 |
| 47 | 单把淋浴组合 | SSWW | FT0352 | 2015-04-10 | 佛山市家家卫浴有限公司 |
| 48 | 花洒 | SUNCOO | ST9505C-D6 | 2015-07-16 | 广东尚高科技有限公司 |
| 49 | 多功能花洒 | 联塑 | WP06507 | 2015-07-29 | 广东联塑科技实业有限公司 |
| 50 | 铜合金单柄双控明杆淋浴花洒 | 东鹏 | JJH2152X | 2015-07-22 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 |
| 51 | 花洒 | 华艺 | 1355A | 2015-07-05 | 广东华艺卫浴实业有限公司 |
| 52 | 手持花洒 | 正霖 | HS071 | 2015-07-06 | 开平正霖卫浴实业有限公司 |
| 53 | 5052单功能手握花洒 | 希恩 | 50030000101 | 2015-07-21 | 广东希恩卫浴实业有限公司 |
| 54 | 手持花洒 | 朝阳卫浴 | R527 | 2015-06-19 | 广东朝阳卫浴有限公司 |
| 55 | 淋浴用花洒 | 彩洲 | A148 | 2015-07-20 | 广东彩洲卫浴实业有限公司 |
| 56 | 花洒 | 梦霖 | MS-HSB001CP | 2015-07-10 | 鹤山市玛旭卫浴科技有限公司 |
| 57 | 1028T花洒 | 摩迪 | 1028T | 2014-08-20 | 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司 |
| 58 | 花洒 | 家家乐 | B57 | 2015-07-02 | 鹤山市佳好家卫浴实业有限公司 |
| 59 | 艾迪珂多功能手持花洒 | 美标 | CF-9017.001.50 | 2015-07-13 | 江门骊住美标卫生洁具五金制造有限公司 |
| 60 | 三功能手持塑料花洒 | BRAVAT | P70125CP | 2015-07-24 | 贝朗（中国）卫浴有限公司 |
| 61 | 三功能含氧花洒RF-918P（配软管）/橙色 | 日丰 | RF-918P | 2015-03-13 | 佛山市日丰企业（三水）有限公司 |

注：按行政区域排序

黑榜　淋浴用花洒产品质量国家监督抽查不合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淋浴用花洒 | / | / | 2015-05 | 埃飞灵卫浴科技有限公司开发区分公司 | 管螺纹精度、手持式花洒防虹吸性能 |
| 2 | HS5601花洒BN | / | HS560150431 | 2015-07-30 | 伟美（厦门）淋浴设备有限公司 | 管螺纹精度 |
| 3 | 单功能手持花洒 | / | B26 | 2015-08-09 | 厦门昊佳建材有限公司 | 管螺纹精度 |
| 4 | 多功能淋浴器（淋浴用花洒） | HTOSN | Y23003CP | 2015-07-27 | 福建南安市恒通卫浴有限公司 | 手持式花洒防虹吸性能 |
| 5 | 淋浴用花洒 | APPOLLO | 64# | 2014-11-18 | 阿波罗（中国）有限公司 | 手持式花洒防虹吸性能 |
| 6 | T-1422 | 新泰和 | T-1422 | 2014-12-01 | 佛山市南海区泰和洁具制品有限公司 | 管螺纹精度、手持式花洒防虹吸性能 |
| 7 | 手持花洒 | 克莱帝 | 3300020 | 2015-07-20 | 开平市水口镇克莱帝卫浴洁具厂 | 手持式花洒防虹吸性能 |
| 8 | 节水增压氧离子花洒 | 德尔斐 | DRF-L41-1 | 2015-07-30 | 开平市德尔斐卫浴科技实业有限公司 | 管螺纹精度、手持式花洒防虹吸性能 |
| 9 | 淋浴用花洒 | 格林 | 3810 | 2015-05-25 | 开平格林卫浴实业有限公司 | 手持式花洒防虹吸性能 |
| 10 | 淋浴用花洒 | 深林雨 | 7004 | 2015-07-15 | 开平市深林雨卫浴有限公司 | 管螺纹精度、流量、手持式花洒防虹吸性能 |
| 11 | 花洒 | 佳乐 | 99H60103-101-004 | 2014-07-08 | 广东佳乐卫浴实业有限公司 | 管螺纹精度 |

注：按行政区域排序