嵌入式灯具（国家监督抽查）

组织部门：国家质量监督检验检疫总局

抽查范围：江苏、浙江、福建、广东等4个省39家企业生产的39批次产品

抽查时间：2015年第4季度

抽查概况：对产品的结构（走线槽），外部接线和内部接线（电源连接方法，外部接线截面积，内部接线截面积），防触电保护，耐久性试验，耐热、耐火和耐起痕（耐热，耐燃烧、防引燃），插入损耗/电源端子骚扰电压，谐波电流等10个项目进行了检验。本次抽查，39批次产品全部符合标准的规定

红榜　嵌入式灯具产品质量国家监督抽查合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED天花灯（嵌入式灯具） | OPPLE+欧普照明 | LTH01003001 3W 220V～ 50Hz | 2015-09-21 | 苏州欧普照明有限公司 |
| 2 | 嵌入式LED灯具（筒灯） | （图形商标） | GERD2126W-C 9.3W 220V～ 50Hz | 2015-09-23/CKX-150923 | 昆山恩都照明有限公司 |
| 3 | 嵌入式灯具 | / | 59886 2×35W 220-240V～ 50/60Hz GU6.5 | 2015-07-14/8100082846 | 法格赫照明（苏州）有限公司 |
| 4 | 嵌入式荧光灯具（筒灯） | SFT+史福特照明 | SFT-TD18WE 1×18W 220V～ 50Hz | 2014-06-02/SFT130802-8 | 江苏史福特光电股份有限公司 |
| 5 | 筒灯（嵌入式灯具） | 德克司达（图形） | DK30130 MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-09-10 | 杭州德克司达照明电器有限公司 |
| 6 | LED筒灯（嵌入式灯具） | HONYAR | HLTD005-3A08 5W 220V～ 50Hz | 2015-04 | 杭州鸿雁电器有限公司 |
| 7 | 嵌入式灯具（卤钨灯） | / | 1T2317-3C MAX50W 220V～ 50Hz | 2015-09-17 | 杭州达尔杰帝照明灯具有限公司 |
| 8 | 璀璨系列6寸平面筒灯（嵌入式灯具） | （图形）+阳光 | YGE00A52-18 18W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-04-08 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 |
| 9 | LED筒灯（嵌入式灯具） | （图形）+万好 | BPZ 220/3 RN-T25B 3W 220-240V～ 50/60Hz | 2015-05-11 | 晋江万代好光电照明有限公司 |
| 10 | 嵌入式灯具 | SKYLUX | SK-2842 MAX100W 220V～ 50Hz | 2015-07-16 | 福建新文行灯饰有限公司 |
| 11 | 嵌入式白炽灯具 | （图形商标） | HG060HQ 1×Max60W 220V～ 50Hz | 2015-04 | 福建鸿景照明电器有限公司 |
| 12 | 嵌入式LED灯具 | （图形商标） | HF-602E-A 1.0W ～220V 50Hz | 2015-07-20 | 福州慧丰光电科技有限公司 |
| 13 | 筒灯（嵌入式灯具） | （图形商标） | DB600 2×Max18W 220V～ 50Hz | 2015-09-18 | 福建辉日照明电器有限公司 |
| 14 | 筒灯（嵌入式灯具） | YLD（图案） | TY401/13W 13W 220V～ 50Hz | 2015-07-16 | 福州永利达照明科技有限公司 |
| 15 | LED筒灯（嵌入式灯具） | TOPSTAR+通士达 | TSLT02A08-24W 24W 220-240V～ 50/60Hz | 2014-12-24 | 厦门通士达有限公司 |
| 16 | LED筒灯（嵌入式灯具） | GOPRO | GPPD1030533-B 5W 220V～ 50Hz | 2015-08-26 | 厦门光莆电子股份有限公司 |
| 17 | LED筒灯（嵌入式灯具） | （图形）+信达照明 | XD-TT4/5-A 5W 220V～ 50Hz | 2015-04-08 | 厦门信达光电科技有限公司 |
| 18 | 嵌入式灯具 | Nonton（图案） | NT-TD-A60 15W 220V～ 50Hz | 2014-12/2014-Q4 | 厦门捷能通光电科技有限公司 |
| 19 | LED平板灯(嵌入式灯具) | QAQ | QPT-303020M 20W 220V～ 50Hz | 2015-06-18 | 厦门乾球光电科技有限公司 |
| 20 | 嵌入式灯具 | TECNON | TN-2192 LED/40W 220V～ 50Hz | 2015-06-27 | 太龙（福建）商业照明股份有限公司 |
| 21 | LED筒灯（嵌入式灯具） | （图形商标） | FS-LDL-102-07 8.5W 220V～ 50Hz | 2015-07-15 | 富顺光电科技股份有限公司 |
| 22 | LED筒灯（嵌入式灯具） | （图形）+西顿照明 | CEA1601 17W 3000K 220V～50Hz | 2015-07-09 | 惠州市西顿工业发展有限公司 |
| 23 | LED天花灯（嵌入式灯具） | （图形）+雷士照明 | NLED1144D 4W 220V～ 50Hz | 2015-01-17 | 惠州雷士光电科技有限公司 |
| 24 | LED嵌入式灯具 | 三雄·极光 | PAK560071 11W 220V～ 50Hz | 2015-08 | 制造商：广东三雄极光照明股份有限公司 生产厂：广东三雄光电实业有限公司 |
| 25 | LED筒灯（嵌入式灯具） | FSL | MQ3-LED6 6W 220V～ 50Hz | 2015-Ⅰ | 佛山电器照明股份有限公司 |
| 26 | LED筒灯（嵌入式灯具） | （图形）+Cnliight雪莱特 | CNTT0502PW 5W 220V～ 50Hz | 2015-09 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 |
| 27 | 嵌入式灯具（白炽灯） | （图形商标） | MQB0501-L40 MAX40W 220V～ 50Hz | 2015-07 | 佛山市南海区东南灯饰照明有限公司 |
| 28 | LED筒灯（嵌入式灯具） | （图形商标） | 8872 335 220-240V～ 50-60Hz 8W | 2015-06 | 中山市思雅特照明电器有限公司 |
| 29 | 嵌入式LED灯具 | （图形）+子弹头 | ZDT-TH003-05 220V～ 50Hz 5W | 2015-09/1509 | 中山市子弹头电器有限公司 |
| 30 | LED嵌入式天花灯 | SIKI+石客照明 | SKC303 220V/AC 3×1W | 2015-09-24 | 中山石客照明有限公司 |
| 31 | LED筒灯（嵌入式灯具） | Honeywell | HL-RD28W6-830 220V～ 50Hz 28W | 2014-11 | 广东朗能电器有限公司 |
| 32 | LED筒灯（嵌入式灯具） | （图形商标） | PT1046 220V～ 50Hz 11W | 2015-08-25 | 中山品上照明有限公司 |
| 33 | LED天花灯（嵌入式灯具） | TOGER | TJ102033 220V～ 50Hz 3W | 2014-09-02 | 中山市同济科技照明有限公司 |
| 34 | LED筒灯（嵌入式灯具） | / | BSA-TH10D-C0B 220-240V～ 50-60Hz 45W | 2015-09/2015IX | 中山市蓝色空间照明科技有限公司 |
| 35 | LED超薄筒灯（嵌入式灯具） | GOVO+高沃光电 | GV-1205001 220V～ 50Hz 3W | 2015-09-23 | 中山市高沃光电科技有限公司 |
| 36 | 嵌入式灯具 | （图形）+奥科特照明 | AKT-TH031 220-240V～ 50/60Hz 3W | 2015-09 | 广东奥科特新材料科技股份有限公司 |
| 37 | 嵌入式LED灯具（LED筒灯） | （图形）+曲夏照明 | QX-COB-20 220V～ 50Hz 20W | 2015-09 | 中山曲夏照明电器有限公司 |
| 38 | LED筒灯（嵌入式灯具） | （图形商标） | LF-12W04WH 12W 220V～ 50Hz | 2015Ⅱ | 中山市乐道光电科技有限公司 |
| 39 | 大功率天花灯（嵌入式灯具） | （图形商标） | LTH101031 3W AC175-265V 50/60Hz | 2015-09-15 | 中山市铂琅照明科技有限公司 |

注：按行政区域排序