家用和类似用途剩余电流动作断路器（国家监督抽查）

组织部门：国家质量监督检验检疫总局

抽查范围：北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖南、广东等10个省、直辖市119家企业生产的119批次产品

抽查时间：2015年第4季度

抽查概况：对产品的耐异常发热和耐燃性、温升、动作特性、验证额定剩余接通和分断能力(IΔm)(确认一下是否和下面的一样，带括号)等4个项目进行了检验。本次抽查，有15批次产品不符合标准的规定

主要问题：耐异常发热和耐燃性、动作特性、验证额定剩余接通和分断能力(I△m)等项目不合格

红榜　家用和类似用途剩余电流动作断路器液产品质量国家监督抽查合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏电断路器 | 北元电器 | BB2L-63 C10 I△n=0.03A/AC 230VAC 50Hz 2P | 2015-06-01 | 北京北元电器有限公司 |
| 2 | 剩余电流动作断路器 | ABB | GSH201 230VAC C20 I△n=0.03A 50Hz 1P+N | 2015-04 | 北京ABB低压电器有限公司 |
| 3 | 剩余电流动作断路器 | （图形商标） | VG65 C40 I△n=0.03A/AC 230VAC 50Hz 2P | 2015-06-03 | 北京人民电器厂有限公司 |
| 4 | 漏电断路器 | （图形商标） | BMN-32L C16 I△n=0.03A/AC 230VAC 50/60Hz 2P(仅一个保护极） | 2015-07-15 | 北京明日电器设备有限责任公司 |
| 5 | 漏电断路器 | / | SDAB68L-50 C20 230V 2P 30mA/AC型 | 2015-05/SOAE(20W) | 天津市森达奥电气有限公司 |
| 6 | 剩余电流动作断路器 | （图形商标） | TM31L-32 C16 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-01/1501 | 天津市百利电气有限公司 |
| 7 | 漏电断路器 | （图形商标） | TKM45LE-63 C32 230V 2P 30mA/AC型 | 2015-03/C32DM140101 | 天津市津控低压电器开发有限公司 |
| 8 | 漏电断路器 | / | C65NVigi C20 400V 2P 30mA/AC型 | 2015-05/6935501505 | 河北金尚电器股份有限公司 |
| 9 | 漏电断路器 | / | BKZ45L-32N C20 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-05/AE0E | 河北宝凯电气有限公司 |
| 10 | 漏电断路器 | （图形商标） | LB1L-32 C20 220V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-03/45批 | 保定市蓝博电子电器有限公司 |
| 11 | 漏电断路器 | / | 3SL36-63 C40 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2014-12-20 | 三信国际电器上海有限公司 |
| 12 | 剩余电流动作断路器 | / | DE60 C20 240V 1P+N 30mA/AC型 | 2014-08-27 | 上海通用广电电力元件有限公司 |
| 13 | 漏电断路器 | / | SLKB6L-63 C16 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-04-10 | 上海六开科技发展有限公司 |
| 14 | 漏电断路器 | / | SGDB7LE-63 C63 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-04-01 | 上海国大电气股份有限公司 |
| 15 | 漏电断路器 | / | FD20LE-63-I C63 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-06-05 | 飞雕电器集团有限公司 |
| 16 | 漏电断路器 | / | RKN C63 240V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-06-20 | 上海永继电气股份有限公司 |
| 17 | 漏电断路器 | / | BTB2LE-32 C16 220V 2P 30mA/AC型 | 2015-03/20150328Y16 | 上海宝路通电器有限公司 |
| 18 | 漏电断路器 | / | BZ30F1-32L C20 230V 2P（仅一个保护极） 30mA/AC型 | 2014-12 | 上海兰德电器有限公司 |
| 19 | 漏电断路器 | / | SUB1L-32 C20 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-06-10 | 上海行创电气有限公司 |
| 20 | 漏电断路器 | / | 5SU9356-1CR25 C25 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-08-11 | 上海西门子线路保护系统有限公司 |
| 21 | 剩余电流动作断路器 | / | NDB1L-32 C10 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-06-01 | 上海良信电器股份有限公司 |
| 22 | 漏电断路器 | / | VigiMGNEA9C C16 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-08-13 | 上海施耐德低压终端电器有限公司 |
| 23 | 漏电断路器 | / | LEB30L-32 C16 230V 2P（仅一个保护极） 30mA/AC型 | 2015-03-20 | 上海传奇电器有限公司 |
| 24 | 漏电断路器 | / | SSZB1L-63 C16 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-02-26 | 上海舒兹智能电气有限公司 |
| 25 | 漏电断路器 | / | XYL18-40 40A 220V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-05 | 上海新亚电子开关厂有限公司 |
| 26 | 漏电断路器 | （图形商标） | HB45L-32N C16 220V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-06 | 上海精益电器厂有限公司 |
| 27 | 漏电断路器 | / | DZ47LE-50 C20 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-03-17 | 上海远东电器科技合作公司 |
| 28 | 漏电保护开关 | / | FBAL6A-B 40A 230V 2P+PE（PE极不可开闭） 30mA/AC型 | 2015-06-08 | 法纳通电器（上海）有限公司 |
| 29 | 漏电断路器 | / | KWB8LE-63 C20 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-04-22 | 河村机电（上海）有限公司 |
| 30 | 漏电断路器 | / | SSB65LE-63 C20 230V 2P 30mA/AC型 | 2015-06-10 | 上海三开电气有限公司 |
| 31 | 漏电断路器 | / | HAB1L-50 C20 220V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-04 | 上海华通电器厂有限公司 |
| 32 | 漏电断路器 | Panasonic | BDE-40 C25 240V 30mA/AC 2P(仅一个保护极） | 2015-06-26 | 松下信息仪器（上海）有限公司 |
| 33 | 剩余电流动作断路器 | 亚派 | AL8-63 C40 1P+N 230V 30mA/AC 50Hz | 2015-05-20 | 南京亚派科技股份有限公司 |
| 34 | 漏电断路器 | Eaton | ED6 C25 1P+N 230V 30mA/AC 50Hz | 2015-03-19 | 伊顿电气有限公司 |
| 35 | 漏电保护器 | / | GAB-40L 40A 230V 2P+PE 30mA/AC型 50Hz | 2015-05-03 | 苏州路美思电气有限公司 |
| 36 | 小型漏电断路器 | / | KFB3L-63 C16 230V 1P+N 30mA/AC 50/60Hz | 2015-06-25 | 江苏大全凯帆电器股份有限公司 |
| 37 | 剩余电流动作断路器 | / | BR-32 C16 230V 2P 30mA/AC 50Hz | 2015-06-05/U06 | 台安科技（无锡）有限公司 |
| 38 | 漏电断路器 | CLUOGE | LUGB6L-50 C20 1P+N 230V 30mA/AC 50Hz | 2015-03 | 常州罗格电气制造有限公司 |
| 39 | 漏电断路器 | Legrand | TLB1L-63 C50 230V 1P+N 30mA/AC 50Hz | 2015-05-11 | 罗格朗低压电器（无锡）有限公司 |
| 40 | 漏电断路器 | SIMON | SMB68L-63 C16 1P+N 230V 30mA/AC 50Hz | 2014-11-12 | 西蒙电气（中国）有限公司 |
| 41 | 漏电断路器 | （图形商标） | 1SM6LE-40(DZ47LE-40) C40 AC230V 1P+N 30mA/AC型 50Hz | 2015-03 | 苏州电器一厂 |
| 42 | 漏电断路器 | HONYAR | HYB6NL-63 230V C20 30mA/AC 1P+N 50Hz | 2015-06/140220 | 制造商：杭州鸿雁电力电气有限公司 生产厂：乐清市永德利亚电器有限公司 |
| 43 | 漏电断路器 | SRM | DZ47LE-63 C20 230V~ 50Hz 1P+N 30mA | 2015-06 | 上海人民企业集团温州电器有限公司 |
| 44 | 漏电断路器 | （图形商标） | HUM18LE-63/2 230V C16 2P 30mA/AC 50Hz | 2015-06-18 | 环宇集团有限公司 |
| 45 | 漏电断路器 | GACIA | DZ47LE-50 C16 230V~ 1P+N 0.03A/AC 50Hz | 2015-05-20 | 加西亚电子电器有限公司 |
| 46 | 剩余电流动作断路器 | （图形商标） | DZ47LE-32 230V C20 1P+N 30mA/AC 50Hz | 2015-06-11 | 制造商：人民电器集团有限公司 生产厂：浙江人民电器有限公司 |
| 47 | 漏电断路器 | FATO | DZ47LE-63 220V C16 1P+N 0.03A/AC 50Hz | 2015-05 | 华通机电股份有限公司 |
| 48 | 剩余电流动作断路器 | 正泰 | NB1LE-40 230V C16 2P 30mA/AC 50Hz | 2015-07-28 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 49 | 漏电断路器 | / | DZ47LE-50 220V 50Hz C16 30mA/AC 2P | 2015-05 | 浙江联泰电气有限公司 |
| 50 | 漏电断路器 | MARKARI | MKM5LE(MM5LE)-63 C16 230V 1P+N 0.03A/AC 50Hz | 2015-06 | 浙江麦克力电气股份有限公司 |
| 51 | 漏电断路器 | SHLGJT | LGB1LE-63(LGB65L) 220V C16 2P 0.03A/AC 50Hz | 2015-05 | 乐清市君雄电气科技有限公司 |
| 52 | 漏电断路器 | （图形商标） | AB62-20/2 AC220V 20A 2P 30mA | 2015-04 | 杭州金峰电器有限公司 |
| 53 | 漏电断路器 | （图形商标） | AB68-40/2 AC220V 20A 2P 30mA | 2015-05-20 | 杭州萧山通用漏电开关厂 |
| 54 | 漏电断路器 | / | AB61-40/3 AC380V 32A 3P 30mA | 2015-06-09 | 杭州萧山电龙漏电开关有限公司 |
| 55 | 漏电断路器 | Chanan | DZ47LE-63e C16 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-06-25 | 常安集团有限公司 |
| 56 | 漏电断路器 | （图形商标） | DZ47LE-40 C20 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-05 | 乐清市鼎乐电器有限公司 |
| 57 | 漏电断路器 | / | DZ47LE-32 C32 220V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-06-10 | 欣灵电气股份有限公司 |
| 58 | 漏电断路器 | （图形商标） | XFKM47L-60 C20 220V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-06 | 浙江新丰开关厂 |
| 59 | 漏电断路器 | YIFA | DZ47LEⅡ(YF47LE)-32 C16 220V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-06-20 | 伊发控股集团有限公司 |
| 60 | 漏电断路器 | / | DZ47LE-63 C32 220V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-05 | 上海长城开关厂有限公司乐清分公司 |
| 61 | 漏电断路器 | （图形商标） | DZ47LE-32 C20 230V 2P 30mA/AC型 | 2014-12 | 乐清民扬电器有限公司 |
| 62 | 漏电断路器 | / | DZ47LE(YHHMLE)-40 C16 220V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-05 | 华威控股集团有限公司 |
| 63 | 漏电断路器 | AOELEC | AUB1NLE-40 C20 230V 2P 30mA/AC型 | 2014-08 | 温州奥来电器有限公司 |
| 64 | 漏电断路器 | D＆C | DZ47LE-63 C16 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-06-20 | 上海德力西开关有限公司乐清电气分公司 |
| 65 | 漏电断路器 | / | DZ30LE(RNC1BL-32) C20 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-05 | 上海人民电器开关厂集团有限公司乐清分公司 |
| 66 | 剩余电流动作断路器 | DELIXI | DZ47LE C16 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-08-03 | 德力西电气有限公司 |
| 67 | 漏电断路器 | westhomes | WSB9LE-63 C40 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-05 | 浙江西屋电气股份有限公司 |
| 68 | 漏电断路器 | ChKO | CKM7LE(DZ47LE)Ⅱ-32J C16 220V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-05 | 长江电气集团股份有限公司 |
| 69 | 漏电断路器 | / | JLB1L-63 C32 230V 2P 30mA/AC型 | 2015-05 | 俊朗电气有限公司 |
| 70 | 剩余电流动作断路器 | / | GNM1L-32(DZ30LE-32) C20 230V 2P(仅一个保护极) 30mA/AC型 | 2015-05 | 浙江信基电气股份有限公司 |
| 71 | 漏电断路器 | suntree | SCB8DLE-32 C32 230V 2P(仅一个保护极) 30mA/AC型 | 2015-05 | 新驰电气有限公司 |
| 72 | 漏电断路器 | DMYFJ | DMB1LE-63 C16 230V 2P 30mA/AC型 | 2015-06-03 | 浙江迪曼电气有限公司 |
| 73 | 漏电断路器 | HAZO | HZM6LE-63 C20 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-05 | 制造商：苏州华洲智能电气有限公司 生产厂：浙江华洲电气制造有限公司 |
| 74 | 漏电断路器 | / | RMC1L-63 C20 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-05 | 浙江良信智能科技有限公司 |
| 75 | 剩余电流动作断路器 | （图形商标） | HSM8L-32 AC220V C16 1P+N 30mA | 2015-05 | 杭州之江开关股份有限公司 |
| 76 | 漏电断路器 | （图形商标） | YNMLG-32(YNML-32) AC220V C32 2P 30mA | 2015-05-11 | 杭州永安电气有限公司 |
| 77 | 漏电断路器 | / | THB1L-40 AC230V C16 1P+N 30mA | 2015-06-22 | 浙江天正智能电器有限公司 |
| 78 | 漏电断路器 | （图形商标） | XMBLO-63 C10 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-05 | 厦门宏发开关设备有限公司 |
| 79 | 漏电断路器 | （图形商标） | BHL31 C16 230V 2P(仅一个保护极) 30mA/AC型 | 2015-03 | 厦门士林电机有限公司 |
| 80 | 漏电断路器 | / | HTCB1LE(DZ47LE)-63 C20 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-05 | 厦门市厦虹电器有限公司 |
| 81 | 漏电断路器 | / | LTMLE-63 C20 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-05-06 | 福建凌通电气有限公司 |
| 82 | 漏电断路器 | / | MRRL C16 240V 2P(仅一个保护极) 30mA/AC型 | 2015-04 | 漳州马可电器科技有限公司 |
| 83 | 漏电断路器 | （图形商标） | DZ47LEⅡ-32 AC400V C32 2P 30mA | 2015-04-29 | 湖南省豪意电器有限公司 |
| 84 | 漏电断路器 | / | LXCM45LE-63 AC230V C20 1P+N 30mA | 2015-03 | 湖南梅兰日兰电器有限公司 |
| 85 | 漏电断路器 | （图形商标） | DZ47LE-63 AC230V C16 1P+N 30mA | 2015-05 | 广东南冠电气有限公司 |
| 86 | 漏电断路器 | （图形商标） | DB1LE-50 AC220V C32 2P 30mA | 2015-04-17 | 广东一度电气有限公司 |
| 87 | 漏电断路器 | / | TB160(N)L AC230V D16 1P+N 30mA | 2015-05 | 广东欧文特电气有限公司 |
| 88 | 漏电断路器 | （图形商标） | FS1LE-50/2 AC230V C16 2P 30mA | 2015-05 | 佛山市顺德区勒流镇凌格电器制造有限公司 |
| 89 | 漏电断路器 | （图形商标） | JMR-63(DZ47LE-63) AC230V C20 2P 30mA | 2015-04-21 | 广东俊朗松田电器有限公司 |
| 90 | 漏电断路器 | （图形商标） | FZ47LE-50 AC230V C16 2P 30mA | 2015-05 | 佛山市珠江低压电器厂（普通合伙） |
| 91 | 漏电断路器 | （图形商标） | OMM47LE-63 AC230V C20 2P 30mA | 2015-05 | 佛山市欧美朗电气有限公司 |
| 92 | 剩余电流动作保护器 | （图形商标） | KD-LS223G AC220V 30A 2P 15mA | 2015-06-25 | 广州番禺旭东阪田电子有限公司 |
| 93 | 漏电断路器 | （图形商标） | DZ47LE-63 AC230V C20 2P 30mA | 2015-06-21 | 广东珠之江开关有限公司 |
| 94 | 漏电断路器 | （图形商标） | SIM65LE-50(DZ47LE) AC230V C16 2P 30mA | 2015-05 | 广东施耐德工业控制有限公司 |
| 95 | 漏电断路器 | / | KES47LE-63 AC230V C16 1P 30mA | 2015-05 | 广州奇一胜电器设备有限公司 |
| 96 | 漏电断路器 | （图形商标） | NC65ELE AC230V C20 1P+N 30mA | 2015-05 | 广东南洋电器有限公司 |
| 97 | 漏电保护开关 | （图形商标） | NE-KL3B-40 AC230V 40A 2P+PE 30mA | 2015-05-20 | 深圳市南岛机电有限公司 |
| 98 | 漏电断路器 | （图形商标） | QJM8LE-40(DZ47LEⅡ-40) AC220V C16 1P+N 30mA | 2015-05 | 广东求精电气有限公司 |
| 99 | 漏电断路器 | （图形商标） | BYEM6LE-32/1N AC220V C20 1P+N 30mA | 2015-06-15 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
| 100 | 漏电断路器 | （图形商标） | BCD63LE AC220V C20 2P 30mA | 2015-04 | 广州市埃比斯开关制造有限公司 |
| 101 | 漏电断路器 | （图形商标） | DNB1LE-63/S AC230V C20 2P 30mA | 2014-11 | 广东梅兰日兰电气有限公司 |
| 102 | 漏电断路器 | （图形商标） | PCB6(GZQS8)L-63 AC230V C20 2P 30mA | 2015-05-10 | 广州奇胜电器有限公司 |
| 103 | 漏电断路器 | 瑞智电气 | RZB2L-63 AC230V C32 1P+N 30mA | 2014-12 | 深圳市瑞智电力股份有限公司 |
| 104 | 漏电断路器 | （图形商标） | CFJ65LE-63 C32 230V 2P 30mA/AC型 | 2015-08-27 | 佛山市佳华电器科技发展有限公司 |

注：按行政区域排序

黑榜　家用和类似用途剩余电流动作断路器产品质量国家监督抽查不合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剩余电流动作断路器 | BBD | BPNL-32 C20 I△n=0.03A/AC 230VAC 50Hz 2P(仅一个保护极） | 2014-12 | 北京北德电气有限公司 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) |
| 2 | 漏电断路器 | / | LZ2LE-32 C16 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-04 | 上海莱拓电气有限公司 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) |
| 3 | 带过电流保护的剩余电流动作断路器 | （图形商标） | FTB2LE C20 2P 230V 30mA/AC 50Hz | 2015-06 | 法泰电器（江苏）股份有限公司 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) |
| 4 | 漏电断路器 | / | RK63N 63A 240V 1P+N 30mA/AC 50/60Hz | 2015-05-29 | 乐星产电（无锡）有限公司 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) |
| 5 | 漏电保护开关 | （图形商标） | HN1-32L 32A AC230V 2P 30mA/AC型 50Hz | 2015-05-16 | 苏州汇纳电子电器有限公司 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) |
| 6 | 漏电断路器 | / | PTB5LE C16 2P 230V 30mA/AC 50Hz | 2015-06 | 江苏普华力拓电器股份有限公司 | 动作特性、验证额定剩余接通和分断能力(I△m) |
| 7 | 漏电断路器 | / | DZ47LE-50 230V C16 30mA/AC 1P+N 50Hz | 2015-03 | 精达电器集团有限公司 | 动作特性 |
| 8 | 漏电断路器 | / | DZ47LE-32 C20 220V 1P+N 30mA/AC型 | 2014-08-23 | 乐清市康龙电器有限公司 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) |
| 9 | 漏电断路器 | / | M8.0LE-63 C32 240V 2P 30mA/AC型 | 2015-02 | 厦门吉尔特电气有限公司 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) |
| 10 | 漏电保护器 | （图形商标） | JB-E32 32A 230V 1P+N（带接地） 30mA/AC型 | 2015-07/YAF | 青岛沃亚电气有限公司 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) |
| 11 | 漏电断路器 | （图形商标） | FAM47LE-63 AC220V C32 2P 30mA | 2015-05 | 佛山市佛安电气科技有限公司 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) |
| 12 | 漏电断路器 | （图形商标） | GZ47LE-50 AC220V C32 2P 30mA | 2014-10 | 佛山市广珠电器有限公司 | 动作特性、验证额定剩余接通和分断能力(I△m) |
| 13 | 漏电断路器 | （图形商标） | MB1L-63 AC230V C63 1P+N 30mA | 2015-04-11 | 制造商：深圳市泰永电气科技有限公司 生产厂：深圳市泰永电气科技有限公司光明分公司 | 动作特性 |
| 14 | 漏电断路器 | 松本电工 | BGM2LE-20 C20 230V 1P+N 30mA/AC型 | 2015-04 | 广东松本电工电器有限公司 | 耐异常发热和耐燃性 |
| 15 | 漏电断路器 | （图形商标） | DZ47LE-63 C32 220V 2P 30mA/AC型 | 2015-08 | 佛山市广亚电力电器有限公司 | 验证额定剩余接通和分断能力(I△m) |

注：按行政区域排序