坐便器（上海市监督抽查）

组织部门：上海市质量技术监督局

抽查范围：上海市生产、销售的的33批次产品

发布时间：2016年6月

抽查概况：对产品的水封深度、水封表面面积、吸水率、便器用水量、洗净功能、固体排放功能、污水置换功能、坐便器水封回复、便器配套要求、用水量标识、用水效率等级、用水效率限定值、管道输送特性、安全水位技术要求、进水阀CL标记、安装后相对水位、防虹吸功能、进水阀密封性、进水阀耐压性、排水阀自闭密封等项目进行了检验。本次抽查，不合格产品2批次

主要问题：纤维含量、甲醛含量等项目不合格

红榜　2016年上海市坐便器产品质量监督抽查合格产品

| 序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连体坐便器 | TOTO | CW188CBT305#X白 | 2016.2.23 | / | 东陶华东有限公司 |
| 2 | 斯达克3连体坐便器 | 杜拉维特 | 2120010001 | 2016.2.24 | 杜拉维特（中国）洁具有限公司 | 杜拉维特（中国）洁具有限公司上海分公司 |
| 3 | 单体省水马桶 | HCG | C4520N | 20151216 | 和成（中国）有限公司 | 和成（中国）有限公司上海第一分公司 |
| 4 | 云石4.8升节水型连体座厕底座400毫米 | 美标 | CP-1874.702.04(CHINA) | 2016.2.8 | / | 骊住美标卫生洁具制造（上海）有限公司 |
| 5 | 虹吸式坐便器 | 欧路莎 | OLS-989 | 2015.10.26 | 欧路莎股份有限公司 | 欧路莎卫浴销售（上海）有限公司 |
| 6 | 坐便器 | bolo | BT1232 | 2015.11.18 | / | 上海宝路卫浴陶瓷有限公司 |
| 7 | 连体坐便器 | 恒洁 | H0126 | 2015年9月6日 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 上海奔洁陶瓷有限公司 |
| 8 | 卫生陶瓷（座便器） | laoisa 露意莎 | 8168 | 2015.12.3 | 潮安县古苍镇伯朗陶瓷厂 | 上海伯朗卫浴设备有限公司 |
| 9 | 连体坐便器 | 航标 | W1961 | 2015/12/30 | 航标控股有限公司漳州万佳陶瓷工业有限公司 | 上海博逸建材有限公司 |
| 10 | 连体坐便器 | annwa | aB1351 | 2015.12.24 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 上海城大军工路建材市场经营管理有限公司 |
| 11 | 连体坐便器 | 东鹏 | W1031A | 2015.11.17 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 上海东鹏陶瓷有限公司 |
| 12 | 坐便器 | 东姿 | 6611 | 2016.3.8 | 上海东姿陶瓷有限公司 | 上海东姿陶瓷有限公司 |
| 13 | 卫生洁具 | HTOSN | HT-T11005 | / | 福建南安市恒通卫浴有限公司 | 上海恒陶卫浴有限公司 |
| 14 | 纽威氏五级旋风舒适型座便器 | 科勒 | 3982T-M-0 | 7292015 | 淄博科勒有限公司 | 上海华德美居超市有限公司 |
| 15 | 喷射虹吸式连体坐便器 | 法恩莎 | FB16120 | 2015.12.10 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 上海华耐陶瓷工贸有限公司 |
| 16 | 坐便器 | 澳斯曼 | AS1260A | 20150418 | 澳斯曼洁具有限公司 | 上海家饰佳实业有限公司 |
| 17 | 卫生陶瓷（坐便器） | 卡恩诺 | K-10 | 2015.10.10 | 上海卡恩瓷业有限公司 | 上海卡恩瓷业有限公司 |
| 18 | 卫生陶瓷(坐便器) | DABENXIANG 大本象 | A-43 | 2016.2.28 | 上海铿基卫浴有限公司 | 上海铿基卫浴有限公司 |
| 19 | 卫生陶瓷（坐便器） | 绿太阳 | 58851 | 2016.2.18 | 上海绿太阳建筑五金有限公司 | 上海绿太阳建筑五金有限公司 |
| 20 | 座便器 | Moershu摩尔舒 | MB2866 | 2015.11.23 | 上海摩尔舒企业发展有限公司 | 上海摩尔舒企业发展有限公司 |
| 21 | 连体座便器 | 辉煌 | HS1003-S | 2015/5/14 | 辉煌水暖集团有限公司 | 上海欧洁卫浴有限公司 |
| 22 | 连体坐便器 | 箭牌ARROW | AB1170 | 2016.2.27 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 上海齐志建材有限公司 |
| 23 | 分体座便器 | HUIDA | HD2 | 2015.08.15 | 惠达卫浴股份有限公司 | 上海润忠贸易有限公司 |
| 24 | 连体坐便器 | 蓝鲸 | LJ237 | 2016.1.20 | 蓝鲸卫浴有限公司 | 上海市闵行区七宝永军建材经营部 |
| 25 | 丹玛连体座厕305mm | Roca | 3-49787 | / | 乐家（中国）有限公司 | 上海市浦东新区北蔡镇尹晓峰建材经营部 |
| 26 | 联体座便器 | 外冈 | Z372 | 2015.11.1 | 上海市外冈水暖器材厂 | 上海市外冈水暖器材厂 |
| 27 | 连体座便器 | JOYOU 中宇 | JY60089 | 2015.10.18 | 泉州中宇陶瓷有限公司 | 上海述涵贸易有限公司 |
| 28 | 连体座便器 | KOBBY科贝 | KB-377035 | 2015年12月16日 | 上海天莎水暖器材有限公司 | 上海天莎水暖器材有限公司 |
| 29 | 座便器 | 闻洲 | WC-06 | 2016.03 | 洛阳市闻洲瓷业有限公司 | 上海闻洲洁具有限公司 |
| 30 | 连体坐便器 | JOMOO | 1183-2Z | 2016.1.7 | 九牧厨卫股份有限公司 | 上海祥达洁具有限公司 |
| 31 | 连体坐便器（白色） | Panasonic | CHZWLBN40WF2 | 2015.12.31 | 松下住宅电器（上海）有限公司 | 松下住宅电器（上海）有限公司 |

注：排名不分先后

黑榜　2016年上海市坐便器产品质量监督抽查不合格产品

| 序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连体坐便器 | COOKe&LEWIS | MLZ-03A/B8083 | 2015.12.17 | 洛阳美迪雅瓷业有限公司 | 上海百安居建材超市有限公司花木店 | 吸水率 |
| 2 | 连体坐便器 | 美加华 | MB-1858 | 2015.5.12 | 佛山市美加华陶瓷有限公司 | 上海市浦东新区北蔡镇美佳华建材经营部 | 吸水率 |

注：排名不分先后

Tips:坐便器的使用保养

坐便器不能使用和贮存在0℃以下水的环境中，否则水结冰膨胀可能会挤破陶瓷体；

过热的水请勿倒入坐便器内，以免使坐便器炸裂；

为防止破损和漏水，不要撞击坐便器；

不要用钢刷和强有机溶液清洗坐便器，以免破坏产品釉面，腐蚀管道；

为保持坐便器表面清洁、冲水功能正常，清洁时用长把手尼龙毛刷和肥皂水或中性清洁剂清洗管道及冲水孔，建议至少每周清洗一次；

至少每月清洗一次过滤器，防止水箱进水慢或不进水而影响正常使用；

水箱内不要使用含氯清洁剂，否则可能会破坏水箱内的装置，从而引起渗漏或对楼宇结构造成破坏。