普通照明用自镇流荧光灯（国家监督抽查）

组织部门：国家质量监督检验检疫总局

抽查范围：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、广东、重庆、四川等10个省、直辖市55家企业生产的55批次产品

抽查时间：2016年第4批

抽查概况：对产品的互换性、防触电保护、机械强度、耐热性、防光与防燃、故障状态、灯功率、光通量、光效、显色指数、色容差、2000h光通维持率、能效限定值、谐波电流限值、骚扰电压、辐射电磁骚扰等16个项目进行了检验。本次抽查，有13批次产品不符合标准的规定

主要问题：互换性、灯功率、光通量、2000h光通维持率、能效限定值、谐波电流限值、骚扰电压等项目不符合标准的规定

红榜　普通照明用自镇流荧光灯产品质量国家监督抽查合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通照明用自镇流荧光灯 | PHILIPS | YPZ220V15W50Hz/S-RD·E | 2016-03-01 | 飞利浦照明（中国）投资有限公司 |
| 2 | 三基色电子节能灯 | SHLY | YPZ220/11-2U·6500K | 2016-02-29 | 上海绿源电器有限公司 |
| 3 | 电子节能灯 | （图形商标） | YPZ220/11-S·RR·D | 2016-I | 制造商：上海亚明照明有限公司 生产厂：江苏亚明照明有限公司 |
| 4 | 电子节能灯（自镇流荧光灯） | （图形商标） | YPZ220/9-2U.RR | 2016-I | 南京中电熊猫照明有限公司 |
| 5 | 电子节能灯 | 得撒 | YPZ 220 7W 50Hz/2U-RR | 2016-03-09 | 镇江耀能电子科技有限公司 |
| 6 | 超高亮度节能灯 | 球通 | YPZ 220/8·D 8W 220-240V 6500K 50/60Hz | 2016-03 | 温州市球通照明器材有限公司 |
| 7 | 纯三基色电子节能灯 | 禾家佳 | YPZ220/24-SSP·RR·D 6400K 50Hz 178mA λ≥0.5 | 2015-11 | 临安华海照明电器有限公司 |
| 8 | 高效节能灯 | 有信照明 | YPZ 220V/12W 85mA 50Hz λ>0.55 | 2016-03 | 淳安有信照明电器有限公司 |
| 9 | 螺旋型高光效节能灯 | 星度 | YPZ220/9-SP-RR 220V-50Hz 63mA | 2016-04 | 浙江星度电器有限公司 |
| 10 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 太极 | YPZ 220/9-2U.RR 220V/50Hz 9W | 2016-04 | 浙江长兴昌盛新光源有限公司 |
| 11 | 高效节能灯 | 开尓照明 | YPZ 220/13-S RD E27 13W 2700K AC220V 50Hz | 2016-01 | 杭州旭光照明电器有限公司 |
| 12 | 高效节能灯 | 科光照明 | YPZ220V/9-S 50Hz λ:0.55 | 2016-02 | 浙江科光照明科技有限公司 |
| 13 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 阳光 | YPZ220V9W50Hz/2U-RR FE84 9W λ:0.60 | 2016-03 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 |
| 14 | 电子节能灯 | SHILIN | YPZ220/13-2U.RR.D | 2016-I | 安徽世林照明股份有限公司 |
| 15 | 自镇流荧光灯 | Hi-Light | HLSCT3-9W 9W 220-240V 50Hz 75mA | 2015年第32周/17-15-32Z | 厦门海莱照明有限公司 |
| 16 | 自镇流荧光灯 | 尚选 | YPZ220V/S 23W 220-240V 50Hz | 2016-04 | 厦门尚选照明有限公司 |
| 17 | 紧凑型电子节能灯 | TOPSTAR | YPZ 220/13-T3S1 2700K E27 13W 220VAC 50Hz 100mA PF 0.55 | 2016-02-01 | 厦门通士达照明有限公司 |
| 18 | 蓝水纯三基色电子节能灯 | LitShine | YPZ220/13-T3 S RR 13W 120mA 220V 50Hz | 2015-10 | 厦门蓝水电子有限公司 |
| 19 | 半螺旋节能灯 | 梦之光 | YPZ 220V 14W 50Hz 115mA/S-T3.RR | 2015-10 | 漳州和泰电光源科技有限公司 |
| 20 | 节能灯 | dahom | ESP 214GN 14W E27-2700K 122mA 220-240V 50Hz | 2016-02 | 德泓（福建）光电科技有限公司 |
| 21 | 电子节能灯 | 久鹰 | YPZ 220/14-2U 14W 50Hz | 2016年第二季度/2016Ⅱ | 江西久鹰照明电器有限公司 |
| 22 | 电子节能灯 | / | YPZ220/14-LM/RR 220V～ 50Hz 14W | 2015-12/1512AM | 江西美的贵雅照明有限公司 |
| 23 | Φ9S一体电子节能灯 | 奥依迪 | YPZ 220/14-S 220V～ 50Hz | 2016年第一季度/2016Ⅰ | 江西汇荣实业有限公司 |
| 24 | 普通照明用自镇流荧光灯 | red100红壹佰 | YPZ220V23W50Hz/S-RR | 2015-05-10/1505 | 烟台红壹佰照明有限公司 |
| 25 | 电子节能灯 | 小器鬼 | YPZ220/11-0DBB 11W | 2016-03 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 |
| 26 | 节能灯 | 168 | YPZ220V/7-S 7W | 2016-1季度 | 中山市小榄镇美善电器有限公司 |
| 27 | OS-2U 节能灯 | 澳克士 | YPZ220/9-2U (9W) | 2016-Ⅱ | 中山市澳克士照明电器有限公司 |
| 28 | U型节能灯 | OPPLE | YPZ220/11-2U 11W | 2016-03-17 | 欧普照明电器（中山）有限公司 |
| 29 | 三基色节能灯 | 登博仕 | YPZ220/9-U 9W | 2016-04-10 | 中山市小榄镇景辉电器厂 |
| 30 | 节能灯 | 原点 | YPZ220/9-2U (9W) | 2015-10-15 | 中山市东凤镇李林电器厂 |
| 31 | 高效迷尔螺旋节能灯 | （图形商标） | YPZ220/15-MS 6500K 220V 50Hz | 2015-11-01/201511 | 广州市波迪光电新技术有限公司 |
| 32 | 欧司朗超值星电子节能灯（自镇流荧光灯） | OSRAM | YPZ220V 10W 50Hz 100mA/2U-T3·RD·E27 | 2016-04-18/1604 | 欧司朗（中国）照明有限公司 |
| 33 | 高品质螺旋节能灯 | 格能 | YPZ220/13W 220V～50/60Hz RR | 2015-07-15 | 佛山市格能照明电器有限公司 |
| 34 | T3螺旋型电子节能灯 | FSL | YPZ220/13-S·RR 13W 220V 50Hz | 2015-04-24/2015-ⅡB | 佛山电器照明股份有限公司 |
| 35 | 雪莱特全螺型电子节能灯 | 雪莱特 | YPZ220/9-SR·RD 220V 50Hz 9W 2700K(包装) | 2016-01-06/16I | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 |
| 36 | 3U节能灯 | （图形商标） | YPZ220/18-3U.RD.D 18W 220V/50Hz | 2015-07-01/2015Ⅲ | 广东本邦电器有限公司 |
| 37 | 雷士光芒系列电子节能灯 | 雷士 | YPZ 220V 15W 50Hz/S-RR 6500K | 2015-11-30/Z1511P | 惠州雷士光电科技有限公司 |
| 38 | 小康节能灯/TCL电子节能灯 | TCL | YPZ220/24-3U.RD 220-240V 50Hz 24W | 2016-01-18/151VC | 惠州TCL照明电器有限公司 |
| 39 | 电子节能灯 | 三雄·极光 | YPZ 220V 8W 50Hz/2u 220V 50Hz 0.68A 8W | 2016-03A | 制造商：广东三雄极光照明股份有限公司 生产厂：重庆三雄极光照明有限公司 |
| 40 | 节能灯 | 雪莱特 | YPZ 220/9-2UA·RL 220V 50Hz 9W | 2016-03-15/16ⅡS | 四川雪莱特光电科技有限公司 |
| 41 | 高效电子节能灯 | （图形商标） | YPZ 220/25-ZS 25W 160mA 220V 50Hz | 2016-02-26 | 成都一三五星实业有限公司 |
| 42 | 电子节能灯 | （图形商标） | YPZ 220/14-2S 14W 220V-240V～ 50/60Hz | 2016-03 | 成都圣路电器有限公司 |

注：按行政区域排序

黑榜　普通照明用自镇流荧光灯产品质量国家监督抽查不合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 主要不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自镇流荧光灯 | 绿森 | YPZ 220/22-SRR | 2016-04 | 淳安县中威照明电器制造有限公司 | 互换性、骚扰电压 |
| 2 | 半螺旋节能灯 | 红耀照明 | YPZ220/35-S 6500K 220~240V | 2016-04 | 浙江红耀照明电器有限公司 | 骚扰电压 |
| 3 | 电子节能灯 | 尚上 | YPZ220/5-FS 5W·RR | 2016-04/16/04 | 黄山乾龙电器有限公司 | 骚扰电压 |
| 4 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 蓝诺 | 220V-50/60Hz 5W | 2016-05-06/2016.Ⅱ | 临沂市冠亚照明科技有限公司 | 谐波电流限值、骚扰电压 |
| 5 | 中全螺节能灯 | （图形商标） | 220V 50Hz 26W 6400K | 2016-C (3月) | 中山市佳旺照明科技有限公司 | 互换性、能效限定值、谐波电流限值、骚扰电压 |
| 6 | 小全螺电子节能灯 | 三A·极光 | YPZ 220/5-2U (5W) | 2016-01 | 中山市丁臣照明电器有限公司 | 谐波电流限值、骚扰电压 |
| 7 | 2U节能灯 | 海懿 | YPZ 220/240-2U 9W | 2016-04 | 中山市海懿照明电器有限公司 | 骚扰电压 |
| 8 | 节能灯 | 嘉美照明 | YPZ220/08-2U.RD 8W 220V/50Hz 2700K | 2016-03-12/2016.03 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 骚扰电压 |
| 9 | 2U电子节能灯 | / | xbw-SP XBW-三基色电子节能灯 YPZ220-15Ⅲ 7W 220V/50Hz | 2015-07-01/2015年Ⅲ | 佛山市顺德区小霸王电器有限公司 | 谐波电流限值、骚扰电压 |
| 10 | 半螺旋节能灯 | （图形商标） | YPZ220/9-DL AC220V 50Hz 9W 6400K(包装) | 2016-05-03/2016/Ⅱ | 佛山市顺德区正点电器有限公司 | 谐波电流限值、骚扰电压 |
| 11 | 节能灯 | （图形商标） | YPZ220/11-2U·RR 220V～50Hz 6500K(包装) | 2016-05-03 | 佛山市顺德区欧和照明电器有限公司 | 灯功率、光通量、2000h光通维持率、谐波电流限值、骚扰电压 |
| 12 | 螺旋型电子节能灯 | 嘉跞饰 | AC220 50/60Hz 26W | 2016-05-04 | 蓬江区欧丝迪照明电器厂 | 骚扰电压 |
| 13 | 电子式节能灯 | （图形商标） | YPZ220/20-S·RR·D103 220V/50Hz 20W | 2016-01-05/2016.04 | 江门市创亚照明电器有限公司 | 骚扰电压 |

注：按行政区域排序

Tips:什么是自镇流荧光灯

自镇流荧光灯俗称电子节能灯或节能灯，由灯头、灯外壳、镇流器和荧光灯管集成一体，通过灯座与电网电源连接来工作。

灯头一般分为螺口式和卡口式，灯头与灯管之间采用具有耐热和阻燃性能的绝缘材料外壳进行连接，外壳内装有电子镇流器。

自镇流荧光灯具有功耗低、光效高和寿命长等特点，已大量取代普通白炽灯泡，成为节能照明的主力产品。

市场上销售的自镇流荧光灯造型多样，主要有U形、H形、螺旋形、蘑菇形等结构。常见的发光颜色主要有日光色（白光）和暖白色（黄光）。